|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KALİBRASYON YAPTIRILAN ÖLÇÜ/TECHİZATA AİT KALİBRASYON BİLGİLERİ | | | | 1. KALİBRASYON | | | 2. KALİBRASYON | | | 3. KALİBRASYON | | |
| ÖLÇÜ/TECHİZAT ADI | KODU/SERİ NO | MARKASI | KULLANILDIĞI YER | YAP. TARİH | YAP. KURULUŞ | SONUÇ | YAP. TARİH | YAP. KURULUŞ | SONUÇ | YAP. TARİH | YAP. KURULUŞ | SONUÇ |
| Kumpas | Akyurt 1 |  | Akyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Akyurt 2 | Mitutoyo | Akyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Altındağ 1 | Hauptner | Altındağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Ayaş 1 |  | Ayaş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Ayaş 2 |  | Ayaş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Bala 1 |  | Bala İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Beypazarı 1 |  | Beypazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Ölçme Çenesi Yok | 4.04.2018 | TSE | Sapma Yüksek |  |  |  |
| Kumpas | Çamlıdere 1 |  | Çamlıdere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Çankaya 1 |  | Çankaya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Çubuk 1 |  | Çubuk İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Sürgüsü arızalı | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Elmadağ 1 | Hauptner | Elmadağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Etimesgut 1 |  | Etimesgut İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Gölbaşı 1 |  | Gölbaşı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Gölbaşı 2 | Hauptner | Gölbaşı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Sapma Yüksek |  |  |  |
| Kumpas | Kalecik 1 |  | Kalecik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Kahramankazan 1 |  | Kazan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Keçiören 1 |  | Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Mamak 1 |  | Mamak İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Polatlı 1 | Hauptner | Polatlı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Pursaklar 1 |  | Pursaklar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Sincan 1 |  | Sincan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Sapma Yüksek |  |  |  |
| Kumpas | Ş.Koçhisar 1 |  | Ş.Koçhisar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Yenimahalle 1 |  | Yenimahalle İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Merkez 1 | Hauptner | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
| Kumpas | Merkez 2 |  | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun | 4.04.2018 | TSE | Uygun |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 yılında ilçelere elektronik göstergeli kumsap dağıtıldığı için bu yıl anoloğ kumpaslara kalibrasyon yaptırılmadı. | | | | | | | | | | | | |