|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KALİBRASYON YAPTIRILAN ÖLÇÜ/TECHİZATA AİT KALİBRASYON BİLGİLERİ | 1. KALİBRASYON | 2. KALİBRASYON | 3. KALİBRASYON |
| ÖLÇÜ/TECHİZAT ADI | KODU/SERİ NO | MARKASI | KULLANILDIĞI YER | YAP. TARİH | YAP. KURULUŞ | SONUÇ | YAP. TARİH | YAP. KURULUŞ | SONUÇ | YAP. TARİH | YAP. KURULUŞ | SONUÇ |
| Kumpas | Akyurt 1 |   | Akyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Akyurt 2 | Mitutoyo | Akyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Altındağ 1 | Hauptner | Altındağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Ayaş 1 |   | Ayaş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Ayaş 2 |   | Ayaş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Bala 1 |   | Bala İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Beypazarı 1 |   | Beypazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Ölçme Çenesi Yok | 4.04.2018 | TSE | Sapma Yüksek |   |   |   |
| Kumpas | Çamlıdere 1 |   | Çamlıdere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Çankaya 1 |   | Çankaya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Çubuk 1 |   | Çubuk İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Sürgüsü arızalı | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Elmadağ 1 | Hauptner | Elmadağ İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Etimesgut 1 |   | Etimesgut İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Gölbaşı 1 |   | Gölbaşı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Gölbaşı 2 | Hauptner | Gölbaşı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Sapma Yüksek |   |   |   |
| Kumpas | Kalecik 1 |   | Kalecik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Kahramankazan 1 |   | Kazan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Keçiören 1 |   | Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Mamak 1 |   | Mamak İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Polatlı 1 | Hauptner | Polatlı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Pursaklar 1 |   | Pursaklar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Sincan 1 |   | Sincan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Sapma Yüksek |   |   |   |
| Kumpas | Ş.Koçhisar 1 |   | Ş.Koçhisar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Yenimahalle 1 |   | Yenimahalle İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Merkez 1 | Hauptner | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
| Kumpas | Merkez 2 |   | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 7.06.2017 | TSE | Uygun  | 4.04.2018 | TSE | Uygun  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 yılında ilçelere elektronik göstergeli kumsap dağıtıldığı için bu yıl anoloğ kumpaslara kalibrasyon yaptırılmadı. |